## Sheet1
YEAR | MES | DIA | FILE | CODIGO_UNICO_NACIONAL | TIPO | GEO-X | GEO-Y | PROVINCIA | CANTON | SUBESTACION | ALIMENTADOR | TRANSFORMADOR | NUM_FASES | F-F | F-N | FECHA_INICIO | HORA_INICIO | FECHA_FINAL | HORA_FINAL | N_REGISTROS | FA_V | FB_V | FC_V | FA8DV9 | FA9DV10 | FA10DV11 | FA11DV12 | FA12DV13 | FA13DV14 | FA14DV15 | FA15DV | FB8DV9 | FB9DV10 | FB10DV11 | FB11DV12 | FB12DV13 | FB13DV14 | FB14DV15 | FB15DV | FC8DV9 | FC9DV10 | FC10DV11 | FC11DV12 | FC12DV13 | FC13DV14 | FC14DV15 | FC15DV | TOTAL | OBSERVACIONES
2021 | 1 | 4 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Enero 2021.xlsx | 40773 | Rural | 769069.5474 | 9852607.1518 | Tungurahua | Pelileo | Totoras (E.E. Ambato / Totoras) | DAMA107 (Bioalimentar) | 3026 | 2 | 240 | 120 | 04-01-2021 | 14:00:00 | 12-01-2021 | 03:20:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2021 | 1 | 4 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Enero 2021.xlsx | 220267 | Urbano | 765424.3337 | 9862851.7484 | Tungurahua | Ambato | Loreto (E.E. Ambato / Loreto) | DAMA104 (Ingahurco) | 12481 | 2 | 240 | 120 | 04-01-2021 | 13:30:00 | 11-01-2021 | 13:20:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2021 | 2 | 17 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Febrero 2021.xlsx | 100008199 | Urbano | 763406.0749 | 9861391.6794 | Tungurahua | Ambato | Huachi (E.E. Ambato / Huachi) | DAMA059 (España) | 1204 | 2 | 240 | 120 | 17-02-2021 | 12:20:00 | 24-02-2021 | 12:10:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2021 | 2 | 9 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Febrero 2021.xlsx | 100074165 | Urbano | 764333.0355 | 9863441.4869 | Tungurahua | Ambato | Loreto (E.E. Ambato / Loreto) | DAMA100 (Unidad Nacional) | 11812 | 3 | 220 | 127 | 09-02-2021 | 13:20:00 | 16-02-2021 | 13:20:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2021 | 2 | 9 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Febrero 2021.xlsx | 100074153 | Urbano | 764394.7725 | 9863401.1271 | Tungurahua | Ambato | Loreto (E.E. Ambato / Loreto) | DAMA100 (Unidad Nacional) | 11812 | 3 | 220 | 127 | 09-02-2021 | 14:10:00 | 16-02-2021 | 14:10:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2021 | 2 | 17 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Febrero 2021.xlsx | 100023665 | Urbano | 762548.5223 | 9858298.3636 | Tungurahua | Ambato | Huachi (E.E. Ambato / Huachi) | DAMA (José Peralta) | 5142 | 2 | 240 | 120 | 17-02-2021 | 13:10:00 | 24-02-2021 | 13:00:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2021 | 2 | 17 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Febrero 2021.xlsx | 100012584 | Urbano | 763061.3927 | 9861663.5488 | Tungurahua | Ambato | Huachi (E.E. Ambato / Huachi) | DAMA059 (España) | 1204 | 2 | 240 | 120 | 17-02-2021 | 12:50:00 | 24-02-2021 | 12:40:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación, se instala en este usuario debido a ue la cuenta 0100000685 posee una acometida subterránea
2021 | 3 | 1 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Marzo 2021.xlsx | 100130042 | Rural | 762235.0241 | 9856629.7959 | Tungurahua | Pelileo | Huachi (E.E. Ambato / Huachi) | DAMA021 (Magdalena) | 12330 | 2 | 240 | 120 | 01-03-2021 | 12:20:00 | 08-03-2021 | 12:10:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2021 | 3 | 1 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Marzo 2021.xlsx | 100129305 | Urbano | 761035.3361 | 9858606.9716 | Tungurahua | Ambato | Huachi (E.E. Ambato / Huachi) | DAMA069 (Industrial) | 553 | 2 | 240 | 120 | 01-03-2021 | 12:00:00 | 08-03-2021 | 12:00:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0 | 1 valor fuera del rango que representa el 0,10% en la fase B
2021 | 3 | 17 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Marzo 2021.xlsx | 100111731 | Rural | 756888.3686 | 9852799.6496 | Tungurahua | Ambato | Huachi (E.E. Ambato / Huachi) | DAMA024 (Pasa) | 4177 | 2 | 240 | 120 | 17-03-2021 | 15:30:00 | 24-03-2021 | 17:30:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2021 | 3 | 1 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Marzo 2021.xlsx | 100142716 | Rural | 762130.3839 | 9856794.0706 | Tungurahua | Ambato | Huachi (E.E. Ambato / Huachi) | DAMA021 (Magdalena) | 12330 | 2 | 240 | 120 | 01-03-2021 | 10:40:00 | 08-03-2021 | 10:30:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2021 | 3 | 1 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Marzo 2021.xlsx | 100124320 | Rural | 762135.5554 | 9856733.8959 | Tungurahua | Pelileo | Huachi (E.E. Ambato / Huachi) | DAMA021 (Magdalena) | 12330 | 2 | 240 | 120 | 01-03-2021 | 11:40:00 | 08-03-2021 | 13:10:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0 | 1 valor fuera del rango que representa el 0,10% en la fase B
2021 | 4 | 21 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Abril 2021.xlsx | 100075679 | Urbano | 763863.1331 | 9862252.08 | Tungurahua | Ambato | Batán (E.E. Ambato / Batán) | DAMA099 (Urbina) | 8067 | 3 | 220 | 127 | 21-04-2021 | 08:20:00 | 28-04-2021 | 08:10:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2021 | 4 | 10 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Abril 2021.xlsx | 100117630 | Urbano | 763819.0886 | 9862939.1518 | Tungurahua | Ambato | Batán (E.E. Ambato / Batán) | DAMA (Perez de Anda) | 6383 | 3 | 220 | 127 | 10-04-2021 | 14:50:00 | 17-04-2021 | 14:40:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0 | 1 valor fuera del rango en la fase A y B
2021 | 5 | 8 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Mayo 2021.xlsx | 100029535 | Urbano | 763371.8259 | 9863766.831 | Tungurahua | Ambato | Atocha (E.E. Ambato / Atocha) | DAMA110 (Atocha) | 415 | 2 | 240 | 120 | 08-05-2021 | 15:00:00 | 15-05-2021 | 14:50:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2021 | 5 | 24 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Mayo 2021.xlsx | 100124502 | Urbano | 764841.038 | 9866716.6416 | Tungurahua | Ambato | Atocha (E.E. Ambato / Atocha) | DAMA029 (Martinez) | 1106 | 2 | 240 | 120 | 24-05-2021 | 08:00:00 | 31-05-2021 | 07:50:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2021 | 6 | 16 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Junio 2021.xlsx | 100239428 | Rural | 766455 | 9862157 | Tungurahua | Ambato | Lligua (E.E. Ambato / Lligua) | DAMA036 (Peninsula) | 9116 | 2 | 240 | 120 | 16-06-2021 | 10:40:00 | 23-06-2021 | 10:30:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2021 | 6 | 1 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Junio 2021.xlsx | 100027889 | Urbano | 766993.274 | 9857784.792 | Tungurahua | Ambato | Totoras (E.E. Ambato / Totoras) | DAMA011 (Picaihua) | 8408 | 2 | 240 | 120 | 01-06-2021 | 14:50:00 | 08-06-2021 | 14:40:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2021 | 7 | 19 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Julio 2021.xlsx | 100100703 | Rural | 766913.2629 | 9859762.3307 | Tungurahua | Ambato | Oriente (E.E. Ambato / Oriente) | DAMA087 (Techo Propio) | 7322 | 2 | 240 | 120 | 19-07-2021 | 14:40:00 | 26-07-2021 | 14:30:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2021 | 7 | 9 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Julio 2021.xlsx | 100221558 | Rural | 763915.0193 | 9858417.4154 | Tungurahua | Ambato | Oriente (E.E. Ambato / Oriente) | DAMA086 (La Joya) | 8595 | 2 | 240 | 120 | 09-07-2021 | 14:00:00 | 16-07-2021 | 13:50:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2021 | 7 | 9 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Julio 2021.xlsx | 100221556 | Rural | 763915.3321 | 9858420.9194 | Tungurahua | Ambato | Oriente (E.E. Ambato / Oriente) | DAMA086 (La Joya) | 8595 | 2 | 240 | 120 | 09-07-2021 | 14:10:00 | 16-07-2021 | 14:00:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2021 | 8 | 23 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Agosto 2021.xlsx | 100042744 | Rural | 776095.9087 | 9848474.369 | Tungurahua | Baños | Baños (E.E. Ambato / Baños) | DAMA004 (Pititic) | 4087 | 2 | 240 | 120 | 23-08-2021 | 13:20:00 | 30-08-2021 | 13:10:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2021 | 8 | 6 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Agosto 2021.xlsx | 100113426 | Urbano | 7641540111 | 9859972901 | Tungurahua | Ambato | Oriente (E.E. Ambato / Oriente) | DAMA013 (Universidad) | 93 | 3 | 220 | 127 | 06-08-2021 | 16:10:00 | 13-08-2021 | 16:00:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2021 | 9 | 22 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Septiembre 2021.xlsx | 100151150 | Rural | 772956.0554 | 9852923.5266 | Tungurahua | Cantón San Pedro de Pelileo | Pelileo (E.E. Ambato / Pelileo) | DAMA001 (Pelileo) | 10522 | 2 | 240 | 120 | 22-09-2021 | 13:10:00 | 29-09-2021 | 13:00:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2021 | 9 | 22 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Septiembre 2021.xlsx | 100040313 | Rural | 772976.6309 | 9852850.5862 | Tungurahua | Cantón Patate | Pelileo (E.E. Ambato / Pelileo) | DAMA002 (Patate) | 8827 | 2 | 240 | 120 | 22-09-2021 | 14:40:00 | 29-09-2021 | 14:30:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2021 | 9 | 22 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Septiembre 2021.xlsx | 100040657 | Rural | 772958.0012 | 9852908.5418 | Tungurahua | Cantón San Pedro de Pelileo | Pelileo (E.E. Ambato / Pelileo) | DAMA001 (Pelileo) | 10522 | 2 | 240 | 120 | 22-09-2021 | 14:20:00 | 29-09-2021 | 14:10:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2021 | 10 | 1 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Octubre 2021.xlsx | 100113747 | Rural | 762178.449 | 9855343.3374 | Tungurahua | Cantón Ambato | Montalvo (E.E. Ambato / Montalvo) | DAMA008 (Sur) | 8309 | 2 | 240 | 120 | 01-10-2021 | 12:10:00 | 08-10-2021 | 12:00:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 2 valores de voltaje en la fase A fuera de la regulación
2021 | 11 | 23 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Noviembre 2021.xlsx | 100033686 | Rural | 766174.1235 | 9875499.4196 | Tungurahua | Ambato | Samanga (E.E. Ambato / Samanga) | DAMA074 (Camino Real) | 6719 | 2 | 240 | 120 | 23-11-2021 | 10:40:00 | 30-11-2021 | 11:30:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 0 | 2 valores de voltaje en la fase A y 2 valores en la fase B fuera de la regulación, interrupción del servicio eléctrico por causas desconocidas
2022 | 1 | 21 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Enero 2022.xlsx | 100117609 | Rural | 761787.2686 | 9853945.9866 | Tungurahua | Ambato | Montalvo (E.E. Ambato / Montalvo) | DAMA (Huachi Grande) | 8556 | 2 | 240 | 120 | 21-01-2022 | 10:50:00 | 28-01-2022 | 10:40:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2022 | 2 | 1 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Febrero 2022.xlsx | 100100192 | Urbano | 764933.3135 | 9860842.6389 | Tungurahua | Cantón Ambato | Loreto (E.E. Ambato / Loreto) | DAMA105 (Letamendi) | 23885 | 2 | 240 | 120 | 01-02-2022 | 14:30:00 | 08-02-2022 | 14:20:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2022 | 2 | 1 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Febrero 2022.xlsx | 100072323 | Urbano | 764408.3461 | 9863499.2548 | Tungurahua | Cantón Ambato | Loreto (E.E. Ambato / Loreto) | DAMA100 (Unidad Nacional) | 11812 | 3 | 220 | 127 | 01-02-2022 | 12:50:00 | 08-02-2022 | 12:40:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2022 | 2 | 21 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Febrero 2022.xlsx | 100223355 | Urbano | 766247.1219 | 9863248.7305 | Tungurahua | Cantón Ambato | PENINSULA (E.E. Ambato / PENINSULA) | DAMA (Indoamérica) | 1330 | 2 | 240 | 120 | 21-02-2022 | 16:30:00 | 28-02-2022 | 16:20:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0 | Se tiene una desviación de voltaje de 0.099% en la Fase B
2022 | 3 | 1 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Marzo 2022.xlsx | 100129181 | Urbano | 761001.1153 | 9858491.3199 | Tungurahua | Cantón Ambato | Huachi (E.E. Ambato / Huachi) | DAMA069 (Industrial) |  | 3 | 220 | 127 | 01-03-2022 | 13:20:00 | 08-03-2022 | 13:10:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2022 | 3 | 1 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Marzo 2022.xlsx | 100220484 | Urbano | 758876.5038 | 9860121.8604 | Tungurahua | Cantón Ambato | Huachi (E.E. Ambato / Huachi) | DAMA102 (Manuelita Sáenz) |  | 2 | 240 | 120 | 01-03-2022 | 11:50:00 | 08-03-2022 | 11:40:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores registrados cumplen con la regulación
2022 | 4 | 5 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Abril 2022 Arreglado.xlsx | 100007671 | Urbano | 762901.3908 | 9861732.6605 | Tungurahua | Cantón Ambato | Batán (E.E. Ambato / Batán) | DAMA023 (Miraflores) | 2103 | 2 | 240 | 120 | 05-04-2022 | 11:10:00 | 12-04-2022 | 11:00:00 | 1008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 14 valores fuera del rango que representa el 1,39% en la fase A
2022 | 4 | 5 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Abril 2022 Arreglado.xlsx | 100060866 | Urbano | 762761.05 | 9859225.0799 | Tungurahua | Cantón Ambato | Huachi (E.E. Ambato / Huachi) | DAMA (Víctor Hugo) | 5735 | 2 | 240 | 120 | 05-04-2022 | 15:10:00 | 12-04-2022 | 15:00:00 | 1008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 12 valores fuera del rango que representa el 1,19% en la fase A
2022 | 4 | 23 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Abril 2022 Arreglado.xlsx | 100264785 | Rural | 761892 | 9854001 | Tungurahua | Cantón Ambato | Montalvo (E.E. Ambato / Montalvo) | DAMA (Huachi Grande) | 6030 | 2 | 240 | 120 | 23-04-2022 | 17:30:00 | 30-04-2022 | 17:20:00 | 1008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 7 valores fuera del rango que representa el 0,69% en la fase A
2022 | 4 | 13 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Abril 2022 Arreglado.xlsx | 100127131 | Rural | 758628.7189 | 9862558.2118 | Tungurahua | Cantón Ambato | Batán (E.E. Ambato / Batán) | DAMA (Quisapincha) | 5483 | 2 | 240 | 120 | 13-04-2022 | 17:50:00 | 20-04-2022 | 17:40:00 | 1008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 16 valores fuera del rango que representa el 1,59% en la fase A
2022 | 5 | 16 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Mayo 2022.xlsx | 100100790 | Urbano | 759766.3967 | 9866510.0823 | Tungurahua | Cantón Ambato | Atocha (E.E. Ambato / Atocha) | DAMA (Maldonado) |  | 2 | 240 | 120 | 16-05-2022 | 15:10:00 | 23-05-2022 | 15:00:00 | 1008 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | [8 empty] | 0 | 2 valores fuera del rango que representa el 0,20% en la fase A y 36 valores fuera del rango que representa el 3,57% en la fase B
2022 | 5 | 4 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Mayo 2022.xlsx | 100195229 | Urbano | 766402.914 | 9865730.548 | Tungurahua | Cantón Ambato | Atocha (E.E. Ambato / Atocha) | DAMA093 (La Victoria) |  | 2 | 240 | 120 | 04-05-2022 | 16:10:00 | 11-05-2022 | 16:00:00 | 1008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 2 valores fuera del rango que representa el 0,20% en la fase A y 13 valores fuera del rango que representa el 1,29% en la fase B
2022 | 9 | 20 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Septiembre 2022.xlsx | 100216235 | Rural | 767344 | 9862142 | Tungurahua | Cantón Ambato | Lligua (E.E. Ambato / Lligua) | DAMA (Viñas) | 551 | 2 | 240 | 120 | 20-09-2022 | 17:50:00 | 27-09-2022 | 17:40:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores cumplen con la regulación
2022 | 9 | 20 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Septiembre 2022.xlsx | 100204517 | Urbano | 766179.5255 | 9863694.2916 | Tungurahua | Cantón Ambato | Lligua (E.E. Ambato / Lligua) | DAMA (Indoamérica) | 10114 | 2 | 240 | 120 | 20-09-2022 | 19:20:00 | 27-09-2022 | 19:10:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores cumplen con la regulación
2022 | 9 | 1 | CAL 040 v19.1 UbajoVoltaje EEASA_Septiembre 2022.xlsx | 100155844 | Rural | 774998.2458 | 9850586.6756 | Tungurahua | Cantón San Pedro de Pelileo | Pelileo (E.E. Ambato / Pelileo) | DAMA003 (Huambalo) | 3617 | 2 | 240 | 120 | 01-09-2022 | 17:30:00 | 08-09-2022 | 17:20:00 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | Todos los valores cumplen con la regulación